海南省技师学院

校内采购文件

项目名称：特种作业考试电气试验、继电保护、电力电缆作业设备采购

采购编号：HNSJS-HWFW-2023-23

采购人：海南省技师学院

2023年10月

目录

第一章  采购邀请	3

第二章  响应供应商须知	4

第三章  响应文件格式	14

第四章  采购项目及要求	21

第五章  评审办法	28

第六章  合同格式（参考）	34

- 第一章   采购邀请

一、项目名称：特种作业考试电气试验、继电保护、电力电缆作业设备采购

二、项目预算金额及说明

项目预算及资金来源：2023年自有资金，预算金额28万元

三、供应商应具备的资格条件：

1．符合政府采购法第二十二条规定的供应商；

2．在中国境内注册，具有在法律、财务上独立运行并独立于采购人和集中采购机构的法人，具有独立承担民事责任的能力；（提供三合一营业执照和承诺函）

3．专业领域与本项目领域相一致，有过相同或相似项目的经历（提供承诺函）。

4．不接受联合体投标，不允许投标人对本采购项目进行分包和转包；（提供承诺函）

5．近三年无重大违规、违法声明函；（提供声明函）

6．无重大违规、违法、失信行为（提供信用中国、中国政府采购网当天日期查询截屏，并加盖公章）

7. 提供声明承诺函，在本次服务采购中绝无资质挂靠、串标、围标等承诺（加盖公章）。

8.有依法纳税的良好记录（提供2023年至今任意一个月的企业纳税证明和社保缴费记录证明复印件并加盖公章）

四、报名截止时间：

2023年10月10日 12：00时前，必须将报名表（见公告）盖章扫描件发送至海南省技师学院基建设备项目管理部邮箱：bgs8431@126.com。

五、响应文件递交截止时间和开启时间：2023 年10月11日 下午15：00。

响应文件必须在响应文件递交截止时间前送达递交地点，逾期送达或密封和标注不符合采购文件规定的响应文件恕不接受，本次采购不接受邮寄的响应文件。

六、采购单位：海南省技师学院

联系人：孟老师       联系电话：13876395352

七、本项目邀请在海南省技师学院校园网上以公告形式发布。

- 第二章  响应供应商须知

## 响应供应商须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购方 | 海南省技师学院 |
| 2 | 采购项目名称 | 特种作业考试电气试验、继电保护、电力电缆作业设备采购项目 |
| 3 | 采购预算资金 | 预算金额28万元。 |
| 4 | 采购方式 | 校内公开采购 |
| 5 | 评标方法 | 综合评议 |
| 6 | 实施任务时间、地点 | 见第四章需求 |
| 7 | 质量要求、验收标准 | 质量要求、验收标准：达到采购文件要求。 |
| 8 | 联合体响应 | 不接受联合体响应。 |
| 9 | 响应供应商对采购文件提出质疑的时间 | 自学院公告起的7个工作日内。 |
| 10 | 分包履约 | 不接受分包。 |
| 11 | 构成采购文件的其他文件 | 采购文件澄清、修改书及补充通知为采购文件的有效组成部分。 |
| 12 | 响应文件递交截止时间 | 2023 年 10 月 11 日 下午 15时00分 |
| 13 | 响应有效期 | 响应文件递交截止之日起45天 |
| 14 | 备选响应方案和报价 | 不接受备选响应方案和多个报价。 |
| 15 | 签字盖章 | 响应供应商必须按照采购文件的规定和要求签字、盖章（法人代表的签字可用具有法定效力的签字章）。 |
| 16 | 响应文件份数 | 正本 1份；副本2份 |
| 17 | 响应文件的装订 | 正本和副本及用于唱标的“报价一览表”分别装订。 |
| 18 | 响应文件封面的标注 | 响应文件正本和副本的封面上均应标明：采购标项目名称、项目编号、需要供应商地址、名称、年月日、联系电话；并分别在右上角标明“正本”和“副本”字样。 |
| 19 | 响应文件外层 密封袋的标注 | 采购项目名称、编号、响应供应商名称、年 月 日。 |
| 20 | 递交响应文件地点 | 海口市大园路77号海南省技师学院基建设备项目部 |
| 21 | 响应文件开启时间和地点 | 开启时间：同响应文件递交截止时间。 开启地点：同响应文件递交地点。 |
| 22 | 质保金 | 无 |
| 23 | 小微企业（监狱企业视同小微企业）价格扣除 | 一、小微企业（监狱企业视同小微企业）价格扣除 1、根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评标（实际中标价是原报价） 2、参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》原件，否则无效。如有虚假骗取政策性加分，将依法承担相应责任。 (内容格式见附件1)。 3、大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动的，联合体投标协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体投标协议合同总金额30%以上的，可给予联合体3%的价格扣除。 联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受规定的扶持政策。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。 |
| 24 | 节 能、环保产品价格扣除 | 1．所投分包(如不分包则指本项目)的所有投标产品进入当期节能清单的，其评标价=投标报价*（1-2%）；投标人所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关证明文件。 2．所投分包(如不分包则指本项目)的所有投标产品进入当期环保清单的，其评标价=投标报价*（1-1%）；投标人所投产品满足此规定的，必须提供声明函并提供相关证明文件。 |

## 一、总  则

### 1. 适用范围

1.1 本采购文件仅适用于本次校内采购所叙述服务项目采购。

### 2. 有关定义

2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次采购的采购人是海南省技师学院。

2.2  “响应供应商”系指拟响应采购和向采购人提供货物及相应服务的响应供应商。

### 3. 合格的响应供应商

合格的响应供应商应具备以下条件：

（1）具备“采购邀请”第三条的基本条件；

（2）递交报名材料截止时间前登记备案；

（3）采购文件规定的其他条件。

## 二、采购文件

### 5．采购文件的构成

5.1 采购文件用以阐明采购项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、采购投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本采购文件包括以下内容：

（1）采购邀请；

（2）响应供应商须知

（3）响应文件格式要求；

（4）采购项目及要求；

（5）评审办法；

（6）合同主要条款。

5.2 响应供应商应认真阅读和充分理解采购文件中所有的事项、格式条款和规范要求。响应供应商没有对采购文件全面做出响应是响应供应商的风险。没有按照采购文件要求作出响应的响应文件将被拒绝。

### 6. 采购文件的澄清和修改

6.1 在响应文件递交截止时间前，采购单位无论出于何种原因，可以对采购文件进行澄清或者修改。

6.2采购单位对已发出的采购文件进行澄清或者修改，将在采购文件要求的提交响应文件截止时间十日前进行，并以书面形式将澄清或者修改的内容通知所有购买了采购文件的响应供应商，同时在校园网上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。

6.3 响应供应商人要求对采购文件进行澄清的，均应在自采购文件发售时间起的七个工作日内按采购文件中的联系方式，以书面形式通知采购代理机构。

6.4 在响应文件递交截止时间前，采购单位可以视采购具体情况，延长响应文件递交截止时间和开启时间，并在采购文件要求提交响应文件的截止时间三日前，将变更时间以书面形式通知所有购买了采购文件的响应供应商，同时在校园网上发布变更公告。

### 7. 答疑

7.1 根据采购项目和具体情况，为有必要，可以对本次采购来电咨询。

7.2 响应供应商考察现场所发生的一切费用由响应供应商自己承担。

## 三、响应文件

### 8．响应文件的语言

响应文件及响应供应商与采购单位就有关投标的所有来往书面文件须使用中文。

### 9．计量单位

除技术规格及要求中另有规定外，本采购项下的响应文件均采用国家法定的计量单位。

### 10. 响应货币

本次采购项目的响应均以人民币报价。

### 11. 联合响应标：不接受

### 12. 知识产权

响应供应商应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，

### 13．响应文件的组成

响应供应商应按照采购文件的规定和要求编制响应标文件。响应供应商拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在响应文件中载明。响应供应商编写的响应文件应包括下列部分：

13.1 报价部分

响应供应商按照采购文件要求填写“报价一览表”及“报价明细表”。 本次采购报价要求：

（1）响应供应商的报价是响应供应商响应采购项目要求的全部工作内容的价格体现，包括响应供应商完成本项目所需的一切费用。

（2）响应供应商每种货物只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效响应处理。

13.2 技术部分

投标人按照采购文件要求做出的技术应答，主要是针对采购项目的技术指标、参数和技术要求做出的响应和满足。

13.3 商务部分

响应供应商按照采购文件要求提供的有关资质证明文件及优惠承诺。

13.4 售后服务

响应供应商人按照采购文件中售后服务要求作出的积极响应和承诺。

### 14．响应文件格式

14.1 响应供应商应严格按照采购文件第三章中提供的“响应文件格式”填写相关内容。

14.2 对于没有格式要求的响应文件由响应供应商自行编写。

### 15．响应保证金

免交

### 16．响应有效期

响应有效期见响应供应商须知前附表。响应有效期短于此规定期限的响应，将被拒绝。

### 17．响应文件的印制和签署

响应文件的正/副本应打印件固定装订（除证件、资料和另有规定之外），响应文件在响应供应商名称填写处应填写单位全称和盖章，响应供应商法定代表人或其授权代表在需要签名处签字或盖章；电子文档采用U盘制作；响应文件应按照采购文件规定要求密封递交；响应文件的编制应符合采购文件规定的内容、式样、顺序要求。未按照采购文件规定的内容、式样、顺序要求编制和密封、签署、盖章的响应文件在评审检查时按照无效响应标处理。

### 18. 响应文件的密封和标注

18.1 响应供应商应在响应文件正本和所有副本的封面上注明项目名称及分包号（如有分包）、采购项目编号、响应供应商名称、地址、联系人、联系电话、日期。

18.2响应文件正副本（均须胶装）、报价一览表（含法定代表人或其授权代表身份证复印件、法定代表人授权委托书）、电子文档应分别封装于四个密封袋内。

18.3 未按以上要求进行密封和标注的响应文件将被拒绝。

### 19．响应文件的递交

19.1 响应供应商应在采购文件规定的响应文件递交截止时间前，将响应文件按响应须知第18条规定密封后送达开启地点。响应文件递交截止时间以后送达的响应文件将被拒绝。

19.2 响应供应商在递交响应文件时，应另准备响应保证金交纳凭证复印件一份同时递交。未按此要求提供响应保证金交纳凭证复印件的响应文件将被拒绝。

19.3 本次采购不接受邮寄的响应文件。

### 20．响应文件的修改和撤回

响应供应商在递交了响应文件后，可以修改或撤回其响应文件，但必须在规定的响应文件递交截止时间前，以书面形式通知采购人。

## 四、响应文件开启和评审

### 21. 公开报价程序

21.1 公开报价会主持人按照采购文件规定的响应文件提交截止时间宣布公开报价，按照规定要求主持报价会。公开报价将按以下程序进行：

（1）宣布公开报价会开始。响应文件提交截止时间到，主持人宣布公开报价会开始并致辞，当众宣布参加公开报价会的现场监督人员和主持人、唱标、监督、会议记录等采购采购工作人员，根据“响应供应商签到表”宣布参加响应采购的供应商名单。

（2）宣布会场纪律和有关注意事项。

（3）当众宣布检查响应文件的密封情况。

（4）公开报价。主持人宣布公开报价后，由现场工作人员按任意顺序对供应商的“报价一览表”当众进行拆封，由唱标人员对其“报价一览表”的项目名称、投标产品的规格型号、报价总价以及供应商名称进行宣读。同时，工作人员将供应商的“报价一览表”投影在屏幕上，并做报价记录。唱标人员在唱标过程中，如遇有字迹不清楚的，应即刻报告主持人，经现场监督人员核实后，主持人立即请供应商代表现场进行澄清。

（5）宣布公开报价会结束。主持人宣布公开报价会结束后，所有供应商代表应立即退场。

### 22. 评审

22.1 评审工作学院项目部组建的采购评审小组负责。

22.2 采购评审小组严格按照《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）和财政部《关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库【2015】124号）及《海南省技师学院采购管理暂行办法》规定的程序和采购文件规定的评分办法及标准对响应文件进行评审打分。

22.3 评审过程严格保密。供应商对采购评审小组的评审过程或合同授予决定施加影响的任何行为都可能导致其响应被拒绝。

22.4 在评审期间，采购评审小组可要求供应商对其响应文件中非主要性的有关问题进行澄清、说明或者补正。有关澄清、说明或者补正的要求和答复应以书面形式提交。响应供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的主要性内容要求。

22.5 采购评审小组认定主要性响应采购文件的响应是响应文件与采购文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有负偏离。采购评审小组决定响应文件的响应性依据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

22.6 如果响应文件没有主要性响应采购文件的要求，采购评审小组将予以拒绝。响应供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其响应成为主要性响应的响应。

22.7 采购评审小组只对确定为响应采购文件要求的响应文件，根据采购文件的要求采用相同的评审程序、评分办法及标准进行评价和比较。

22.8 在资格性审查、符合性审查时，如有资格性审查表、符合性审查表中之一条件不符的，响应文件将被视为资格性审查、符合性审查不合格处理（具体内容见资格性审查表、符合性审查表）。

22.9 在技术指标、配置和质量评议时，如发现下列情形之一的，在评审时视为：对采购文件要求有主要性偏离。评审时按评分办法及标准进行评价和比较。

（1）未提供或未如实提供响应货物的技术参数，或者响应文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假响应的；

（2）不满足采购文件中主要项目要求的；

22.10 在报价评议时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效响应：

（1）未采用人民币报价或者未按照采购文件标明的币种报价的；

（2）报价一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的。

（3）响应报价具有选择性，唱标价格与响应文件承诺的优惠（折扣）后价格不一致的；

22.11 有下列情形之一的，响应无效且将响应文件、报价记录等报同级政府采购监管部门或有关职能部门查处：

（1）未如实提供产品质量、性能等方面的缺陷或停产淘汰、债权债务、违法记录信息，影响或者可能影响成交结果的；

（2）政府采购活动中存在违法行为的；

22.12

（1）通过资格审查的供应商不足三家的，本次采购活动终止。

（2）采购评审小组成员按评议文件规定集中与通过资格符合审查的供应商分别进行磋商，以现场签到的顺序确定。

（3）采购过程中，采购评审小组可以根据评议情况调整招采购次。采购评审小组经采购人代表确认后，可以根据评议情况实质性变动用户需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，并将变更的内容及时以书面形式通知所有参加采购的供应商，变动通知为本次采购文件的有效组成部分。

（4）采购过程中，供应商可以根据采购情况变更其响应文件，并将变更内容形成书面材料送采购评审小组。变更内容应作为响应文件的一部分。

供应商书面材料应当签字确认，否则无效。供应商为法人的，应当由其法定代表人或者代理人签字确认。

（5）采购达到供应商响应文件符合用户需求、质量和服务相等的前提下，采购评审小组应要求供应商进行最后报价（第二轮报价的报价表格有代理机构现场提供）。

供应商响应文件满足或者高于采购文件规定的采购项目最低要求时，即视同供应商响应文件符合用户需求、质量和服务相等。

（6）采购评审小组经过评议后，供应商响应文件仍然不能满足采购文件规定的采购项目最低要求的，或者磋商过程中，采购评审小组发现或者知晓供应商存在违法、违纪行为的，采购评审小组应当将该供应商淘汰，不允许其参加最后报价。

采购评审小组淘汰供应商的，应当书面通知该供应商，并说明理由。

第二轮报价表

| 项目名称 | 特种作业考试电气试验、继电保护、电力电缆作业设备采购项目 |
| --- | --- |
| 报价总计 |  |
| 测试期限 | 自合同签字生效后起至 个月内。 |

响应供应商属于小微企业（ ）是，（ ）否。

响应供应商：

法定代表人或授权代表：

日    期：

## 五、确定成交人

### 24. 确定成交人原则

根据采购评审小组推荐的成交候选人名单，按顺序确定成交人。

### 25. 确定成交供应商程序

25.1 采购评审小组将评审情况写出书面报告，推荐成交候选人，并按照综合得分高低标明排列顺序。综合得分相同的，按响应报价由低到高顺序排列。得分且响应报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

25.2在评审结束后校园网上公告3天。

25.3 采购人在公告后，按照评审报告中推荐的成交候选人由学院按内控程序审定确认，并与成交供应商签订合同。

25.4采购单位不解释成交或落选原因，不退回响应文件和其他响应资料。

### 26．成交通知

26.1 成交通知以成交公告为准，并依此签订成交合同。

## 六、签订及履行合同和验收

### 27. 签订合同

27.1 成交人在收到采购人成交通知后，应在采购文件规定的时间内与采购人签订采购合同。由于成交供应商的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃成交，取消其成交资格并将按相关规定进行处理。

27.2 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对采购文件和成交供应商响应文件作实质性修改。

27.3 成交供应商因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃成交的，采购人可以与排在成交供应商之后第一位的成交候选人签订采购合同，以此类推。

27.4成交供应商方应按规定与采购人签订合同，具体事宜可由采购人与成交供应商友好商议后，以合同为准。

28.合同不分包

29. 采购人增加合同标的权利

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

31. 履行合同

31.1 成交供应商与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

31.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《民法典》的有关规定进行处理。

32. 验收

成交供应商服务结束后，由采购人依据合同组织验收，如验收合格，采购人应签署《货物服务采购项目验收表》。

## 七、采购终止

33. 采购终止的情形

在采购活动中，出现下列情形之一的，予以终止：

（1）符合初审条件的供应商不足二家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

采购终止后，采购人将在校网上公告，并公告采购终止的详细理由。

## 八、采购过程纪律要求

34. 响应供应商不得具有的情形

供应商响应采购不得有下列情形：

（1）提供虚假材料谋取成交；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

（3）与采购单位、其他供应商恶意串通；

（4）向采购单位、评议小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）在采购过程中与采购单位进行协商评议；

（6）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况。

有上述情形之一的供应商，属于不合格供应商，其响应或成交资格将被取消。

## 九、支付货款

35. 付款方式

签订合同时由采购双方自行约定。

## 十、质疑和投诉

36、按照《政府采购法》规定办理。

36.1供应商质疑：供应商认为未获公平评审或采购过程和成交结果使自己合法权益受到损害，应在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内各采购人提出质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，二次质疑无效。

36.2质疑受理联系人：孟老师，联系电话：13876395352

# 第三章  响应文件格式

请响应供应商按照以下文件要求的格式、内容制作响应文件，并按以下顺序编制目录及页码，否则可能将影响对响应文件的评价：

1.响应报价函

2．法人代表、授权代表身份证复印件

3．报价一览表

4．分项报价明细表

5．商务偏离表

6．响应供应商基本情况表

7．响应供应商类似项目业绩一览表

8．资格承诺函

9．服务内容．方式、质量响应偏离表

10．小微企业声明函

11．营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证和有关资格证书复印件、近三年无重大违规、违法声明函等

12．整体工作方案

13．响应供应商认为需要的其它材料

14．为了便于评价小组对响应文件内容的审核，要求响应供应商针对本采购文件第五章中“综合评分表”编写响应页码索引表，即该评分项目内容在响应文件中的页码。

注：以上复印件均需要加盖公章，原件备查

## 一、响应报价函

海南省技师学院：

我方全面研究了项目《特种作业考试电气试验、继电保护、电力电缆作业设备采购》项目采购文件，决定参加贵单位组织的本项目采购。我方授权           （姓名、职务）代表我方       （供应商的名称）全权处理本项目采购的有关事宜。

1．我方自愿按采购文件规定各项要求向采购人提供所需货物/服务，总包价为：人民币     元；

2．一旦我公司成为成交供应商，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证服务时间：合同签字生效后起至          ，并接受采购人验收。

3．我方同意按照采购文件的要求，向贵单位交纳人民币     元（大写：        ）的响应保证金。并承诺：下列任何情况发生时，我方将不要求退还响应保证金：

（1）如果我方在我方响应有效期内撤回响应文件；

（2）我方提供了虚假响应采购文件的响应文件；

（3）在采购过程中有违规违纪行为；

（4）我方在响应有效期内收到成交通知书后，由于我方原因未能按照采购文件要求提交履约保证金或与采购人签订并履行合同。

4．我方为本项目提交的响应文件正本1份，副本   份。

5．我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与响应有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

6．我方完全理解采购人不一定将合同授予最低报价的供应商的行为。

响应供应商：

法定代表人或授权代表：

日    期：

## 二、法定代表人授权书

海南技师学院：

本授权声明：          （供应商人名称）          （法定代表人姓名、职务）授权            （被授权人姓名、职务）为我方项目编号：        采购活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关采购、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

授权有效期：年月 日至 年月日

法定代表人：

响应供应商：

日    期：

附：法定代表人、被授权人身份证复印件

## 三、报价一览表

| 项目名称 | 特种作业考试电气试验、继电保护、电力电缆作业设备采购 |
| --- | --- |
| 报价总计 |  |
| 交付完成期 （按需求规定） | 合同签字生效之日起 天内（按需求规定）。 |

响应供应商属于小微企业（ ）是，（ ）否。

响应供应商：

法定代表人或授权代表：

日    期：

注：

1．报价总计包括货物及相关服务、自己员工培训等所有费用；

2．报价一览表格式不得自行改动。

## 四、分项报价明细表

| 序号 | 分项/包 名 称 | 参数要求 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金 额 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 报价合计: |  |  |  |  |  |  |

注：

1．供应商“分项报价明细表”的具体内容须按清单、技术参数要求，报出投标总价的各个组成部分的报价。

2．“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“报价一览表”报价总计相等。

响应供应商：

响应供应商：（盖章）

法定代表人或授权代表：

日    期：

## 五、商务偏离表

| 序号 | 内容 | 采购文件要求 | 响应文件响应 | 偏离及其影响 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.本表只填写采购文件中与采购文件有偏离（包括正偏离和负偏离）的内容，投标文件中商务响应与采购文件要求完全一致的，可不用在此表中列出。

2．供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其投标或中标资格，并按有关规定进行处罚。

响应供应商：（盖章）

法定代表人或授权代表：

日    期：

## 六、响应供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 项目负责人 | 姓名 |  | 职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 技术人员 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 市场人员 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 售后服务人员 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 客服人员 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或授权代表：

日    期：

## 七、响应供应商类似项目业绩一览表

| 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 完成时间 | 合同金额 | 完成项目质量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：响应供应商以上业绩需提供有关书面证明材料。“合同金额”需提供合同复印件；

响应供应商：

法定代表人或授权代表：

日    期：

八、投标承诺函

致：海南省技师学院：

我单位在参加           项目的采购活动中，郑重承诺如下：

1．我方在此声明，本次采购投标活动中提交的所有资料都是真实、准确完整的，如发现提供虚假资料，或与事实不符而导致投标无效，甚至造成任何法律和经济责任，完全由我方负责；

2．我公司在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大事故、违法记录；我方人员针对本项目没有重大违法记录；

3．我方未被地市级及其以上行政主管部门做出取消投标资格的处罚且该处罚在有效期内的；

4．我方一旦中标，将严格按照投标文件中所承诺的报价、质量、工期、措施、项目负责人等内容组织实施；

5．我方一旦中标，将按规定及时与采购人签订合同。

6．我公司如果中标本项目，对本项目提供的服务保质保量，按时完成，否则按合同赔偿违约金，并自愿接受省财政部门的相关处罚。

7．我方在本次投标活动中绝无资质挂靠、串标、围标情形，若出现下列情形，立即取消我方投标资格并承担相应的法律责任；

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

（7）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加本项目采购活动；

根据国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）登记信息提供以下内容：

| 序号 | 股东名称 | 股东类型 | 占股比例 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

| 序号 | 主要人员姓名 | 职务 | 身份证号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

供应商名称：

法定代表人（负责人）或授权代表：

日期:       年     月      日

## 九、服务内容、方式、质量响应偏离表

说明：响应评议供应商须根据所投产品的实际情况如实填写，如发现有虚假描述的，该响应评议文件无效。

| 序号 | 名称 | 采购文件要求 | 响应报价文件响应 | 偏离及其影响 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：

1、本表只填写投标文件中与采购文件有偏离（包括正偏离和负偏离）的内容，投标文件中响应与采购文件要求完全一致的，可不用在此表中列出。

2、供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其投标或成交资格，并按有关规定进行处罚。

供应商：

法定代表人或授权代表：

日  期:

十、中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

十一、其他资格证明文件

供应商参加本次采购必须提供以下资格证明文件：

1．营业执照副本（提供复印件）；

2．身份证明：响应供应商的法定代表人或法定代表人的授权委托代理人（委托代理时提供）的身份证（提供复印件）；

3．其他采购文件要求的相关证件（提供复印件）；

以上要求供应商提供的资格证明文件复印件必须加盖投标人印章。

# 第四章  采购项目及要求

一、采购项目及要求

| 项目需求 | 特种作业考试电气试验、继电保护、电力电缆作业设备采购项目。 |
| --- | --- |
| 资金预算 | 预算金额28万元。 |
| 工作要求 | 1、采购设备符合国家关于特种作业实操考核的技术规范的规定，能提供完整的智能实操网络考核解决方案。提交的硬件设备、网络环境适应、人机互联融合、服务指导等方案以及相关的设备硬件、软件系统与服务标准符合国家规定，能够满足和实现特种作业考试需求。 2、合同签订后十个工作日内成交供应商需先发出：电气试验、继电保护、电力电缆作业实操智能网络考核系统各一套至校方指定地点。合同签订后四十五个工作日内成交供应商需发出其余设备至校方指定地点。 |
| 售后及服务等管理措施 | 1. 所提供的硬件设备的免费质保期是三年。质保期从货物安装完毕经验收合格之日起计算，质保期过后，成交商仍提供维修服务，只收取成本费。软件系统提供终身免费维护和升级服务。 2. 设备交付后，成交商要派驻技术人员，按照国家标准及校方认可的安装要求，负责设备安装、调试，做到布局合理，布线规范，便于使用及维护； 3. 安装设备组件的型号、规格，要与采购需求附件中实操设备的技术规格一致，不得变更设备组件规格与安装方案； 4. 设备经调试正常运行后，成交商要免费提供必要的培训辅导，内容包括软硬件使用方法，一般维修、维护和保养，在设备使用期内，根据咨询免费提供远程技术指导与服务，并提供对应的操作、维护手册。 5. 凡由产品质量问题引起的各类故障，乙方在接到甲方故障报修通知后，在24小时内响应，72小时内解决故障，若在72小时内不能排除故障的，则应由乙方提供不低于原设备标准的备用产品，保证系统的正常运行。 |
| 备注 |  |

附表：用户项目参考清单、规格、参数

- 继电保护作业实操考核设备技术要求

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 技术要求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 继电保护作业实操考核设备 | 1 | 套 | 操作台 | 符合考试大纲，可智能评分 |
| 2 |  | 1 | 套 | 微机保护测控装置 |  |
| 4 |  | 1 | 套 | 智能继电保护测试仪 |  |
| 5 |  | 1 | 套 | 改造后的电流互感器 |  |
| 6 |  | 1 | 套 | 改造后的电流继电器 |  |
| 7 | 配套设施 | 1 | 个 | 交换机 | 8口百兆 |
| 8 |  | 1 | 套 | 电脑主机 | 满足设备系统稳定运行 |
| 9 | 软件考核系统 | 1 | 套 | 技术要求： 1、设备符合原国家安监总局《继电保护作业安全技术实际操作考试标准》中科目一、科目二、科目三的内容及标准； 3、设备需采用真实电力元器件，操作过程无需耗材； 4、系统需在一个考位满足以下考核题目： 操作题目1：继电保护常用仪器仪表使用（K11） 操作题目2：常用安全用具的检查及使用（K12） 操作题目3：分立元件电磁型电流继电器检验（K21） 操作题目4：电流互感器极性检验（运行中变电站10kV馈线间隔）（K22） 操作题目5：电流速断保护检验（线路微机保护装置）（K23） 操作题目6：线路重合闸自动装置检验（K24） 操作题目7：断路器合闸回路故障查找（K31） 操作题目8：备用电源自动投入装置拒动（K32） 操作题目9：跳闸回路断线故障查找（K33） 5、考核设备即继电保护作业中涉及到的仪器仪表均是经过智能化技术改造，改造后的仪器仪表不但可以完成原有功能操作，还具备实时检测考生操作行为的功能，并把检测结果转变为数据信号传送至计算机考核系统中进行存储。 6、具备考场管理功能，可进行计时设置，自动记录考试时间，考试结束自动收卷、考试警告、作弊收卷，考核结束设备智能判分；实现自动化，智能化考核机制，公平公正； 技术参数： 1、电源电压（V)：36V及以下安全电压；（设备中严禁接入非安全电压线路与设施，需提供照片证明，设备中任何部件电压超过36V均视为不满足此项条件） 2、设备额定功率：≤300W；频率（HZ)：50HZ；工作温度：0-45°；工作湿度：10-95%无凝露 3、电脑配置：CPU：Intel Core i5；内存：8GB；独显：≥2G，1050 Ti；硬盘：120G固态硬盘，液晶显示器：≥21.5英寸、≥1920*1080分辨率，考试连接线等。 |  |

- 电气试验作业实操考核设备技术要求

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 技术要求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电气试验作业实操考核设备 | 1 | 套 | 操作台 | 符合考试大纲，可智能评分 |
| 2 |  | 1 | 套 | 智能真空断路器特性测试仪 |  |
| 3 |  | 1 | 套 | 智能变压器变比测试仪 |  |
| 5 |  | 1 | 套 | 智能直流高压发生器测试仪 |  |
| 6 |  | 1 | 套 | 智能变压器介损测试仪 |  |
| 7 |  | 1 | 套 | 改造后的电流互感器 |  |
| 8 |  | 1 | 套 | 10KV变电装置 | 10KV变压器智能改造 |
| 9 | 配套设施 | 1 | 个 | 交换机 | 8口百兆 |
| 10 |  | 1 | 套 | 电脑主机 | 满足设备系统稳定运行 |
| 11 |  | 1 | 个 | 高压真空断路器 | 提供电力驱动 |
| 12 |  | 1 | 个 | 放电棒 | 10KV |
| 13 | 软件考核系统 | 1 | 套 | 技术要求： 1、设备 符合原国家安监总局《电气试验作业安全技术实际操作考试标准》中科目一、科目二、科目三的内容及标准； 2、设备需采用真实电力元器件，操作过程无需耗材；（需提供实物照片证明） 3、考试时间30分钟，设备提供倒计时显示屏。支持两种收卷方式：考生自主交卷/系统自动收卷，系统支持智能评分功能； 4、系统需在一个考位同时满足以下考核题目： 操作题目1：电工仪表使用（K11） 操作题目2：电工安全用具使用（K12） 操作题目3：电工安全标示的辨识（K13） 操作题目4：变压器变压比试验操作（K21） 操作题目5：氧化锌避雷器直流试验操作（K22） 操作题目6：电流互感器励磁特性试验操作（K23） 操作题目7：变压器绕组的介质损测量操作（K24） 操作题目8：断路器动作时间特性测量操作（K25） 操作题目9：互感器绝缘劣化隐患排查（K31） 操作题目10：变压器绕组和引线连接故障排查（K32） 操作题目11：断路器触头接触故障排查(K33) 5、考核设备即电气试验作业中涉及到的仪器仪表均是经过智能化技术改造，改造后的仪器仪表不但可以完成原有功能操作，还具备实时检测考生操作行为的功能，并把检测结果转变为数据信号传送至计算机考核系统中进行存储。 6、具备考场管理功能，自由进行计时设置，自动记录考试时间，考试结束自动收卷、考试警告、作弊收卷，考核结束设备智能判分；实现自动化，智能化考核机制，公平公正； 7、能够实现设备自主输入和审核考生信息； 8、能够实现考试题目显示与规范； 技术参数： 1、电源电压（V)：36V及以下安全电压；（设备中严禁接入非安全电压线路与设施，需提供照片证明，设备中任何部件电压超过36V均视为不满足此项条件） 2、设备额定功率：≤300W；频率（HZ)：50HZ；工作温度：0-45°；工作湿度：10-95%无凝露 3、电脑配置：CPU：Intel Core i5；内存：8GB；独显：≥2G，1050 Ti；硬盘：120G固态硬盘，液晶显示器：≥21.5英寸、≥1920*1080分辨率，考试连接线等。 |  |

- 电力电缆作业实操考核设备技术要求

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 技术要求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电力电缆作业实操考核装置 | 1 | 套 | 智能电力电缆操作台 | 符合考试大纲，可智能评分 |
| 2 | 配套设施 | 1 | 套 | 电脑主机 | 嵌入系统 （满足设备系统稳定运行） |
| 3 |  | 1 | 个 | 电力标牌 | 在此工作 250*250mmPVC |
| 4 | 软件考核系统 | 1 | 套 | 1、设备必须符合原国家安监总局《电力电缆作业安全技术实际操作考试标准》中科目一、科目二、科目三的内容； 2、考核设备必须实现以下实操考核题目： 操作题目1：10kV三芯铠装电力电缆绝缘摇测(K11) 操作题目2：10kV验电器检查、使用与保管(K12) 操作题目3：电工安全标示的辨识(K13) 操作题目4：电力电缆线路核相操作（0.4kV系统）(K21) 操作题目5：电力电缆安全施工中各种绳扣的打结操作(K22) 操作题目6：电力电缆型号截面识别(K23) 操作题目7：电缆终端头的制作安装(K24) 操作题目8：10kV电力电缆户内热缩终端头制作(K25) 操作题目9：10kV电力电缆户内冷缩终端头安全操作(K26) 操作题目10：10kV线路挂设保护接地线(K27) 操作题目11：判断作业现场存在的安全风险、职业病危害（K31） 操作题目12：结合实际工作任务，排除作业现场存在的安全风险、职业病危害（K32） 3、考核设备引入3D虚拟现实技术，可真实的模拟电力电缆作业考试场景，并进行考点的检测，如考生是否正确电力电缆安全施工中各种绳扣的打结操作、电缆终端头的制作安装、10kV电力电缆户内冷缩终端头安全操作等； 4、丰富的考场管理功能（考试结束自动收卷、作弊强行收卷、支持现场打印考生汇总成绩单功能；） 5、系统除满足考试功能外，也支持电力电缆作业实操安全培训使用； 6、考核设备具备考试成绩自动上传至省级实操考核管理平台的功能，方便考试组织和管理； 技术参数：： 1、电源电压（V)：AC36V及以下安全电压，设备额定功率：≤300W； 2、电脑配置：（CPU：Intel Core i5；内存：8GB；独显：≥2G，1050 Ti；硬盘：120G固态硬盘；触摸屏：21.5寸多点触控；分辨率：≥1920×1080。） |  |

二、其他要求

（一）商务要求

（1）项目完成时间：按照采购人要求。

（2）服务保质期为：签订采购合同之日起至项目结束。

（3）服务地点：由采购人指定地点。

（4）在服务期间提供7×24小时免费服务，出现问题时，成交供应商得到通知后72小时内响应，派人员到达用户现场，解决问题。

（5） 所投服务项目指标必须与成交验收所提供的指标一致。

（6）服务项目未标具体数量、质量等要求的须根据实际需求，经评议小组与响应供应商双方评议确认，予以达成成交结果。签订成交合同按评议成交结果执行。

# 第五章  评审办法

一、采购人将组织采购评审小组，对响应供应商提供的货物服务及其价格的合理性、方案的先进性、服务的可靠性及售后服务等进行评审。

二、本项目为综合评议，故有多轮报价，最后报价后，经采购确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由采购评审小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。综合得分最高的响应供应商为第一成交候选供应商。

(一)响应文件初审（初审分为资格性检查和符合性检查）。

资格性检查。依据法律法规和采购文件的规定，对响应文件中的资格证明文件材料进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格（见附表：资格性检查表）。

附表：资格性检查表

| 审查项目 | 评议内容 | 供应商1 | 供应商2 | 供应商3 | 供应商4 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 独立承担民事责任的能力 | 是否提供营业执照证 |  |  |  |  |  |
| 信用材料 | - 是否满足要求提供没有重大违法记录的书面声明（同时提供信用中国、中国政府采购网当天日期查询截屏，并加盖公章）； - 近三年无重大违规、违法声明函； - 不接受联合体投标，不允许投标人对本采购项目进行分包和转包；（提供承诺函）； - 提供声明承诺函，在本次服务采购中绝无资质挂靠、串标、围标等承诺（加盖公章）。 |  |  |  |  |  |
| 纳税社保 | 是否提供2023年至今任意一个月的企业纳税证明和社保缴费记录证明复印件并加盖公章 |  |  |  |  |  |
| 业绩材料 | 是否专业领域与本项目领域相一致，是否有过相同或相似项目的经历（提供业绩材料或承诺函） |  |  |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |  |  |  |

注：

1．在表中的各项只需填写“√/通过”或“×/不通过”。

2．在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写：“合格”；只要其中有一项×/不通过的，填写“不合格”。

3．结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。

采购评审小组签名：

日            期：

（二）澄清有关问题

对采购文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，采购小组可以书面形式（由采购评审小组签名）要求响应供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。响应供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出采购文件的范围或者改变采购文件的实质性内容。

澄清、说明、更正事项表

| 序号 | 响应供应商 | 响应文件中需要澄清的 | 对响应文件中含义不明确的 | 对同类问题表述不一致 | 明显文字和计算错误的 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |

注：

1．采购评审小组可以书面要求响应供应商对响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者纠正。澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超过响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

2．响应文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；对不同文字文本响应标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

3．响应供应商拒不按照要求对响应文件进行澄清、说明或者补正的，采购评审小组认定其为不合格响应供应商。

（三）多轮报价

响应报价表（第2轮）

| 项目名称 | 特种作业考试电气试验、继电保护、电力电缆作业设备采购 |
| --- | --- |
| 响应报价 | 单价：小写： 元/人/天 大写： 元/人/天 总计：小写： 元 大写： 元 |
| 交付时间 | 自签订采购合同之日起 天内。 |

响应供应商：

响应供应商代表签名：

日    期：

注：所有报价用人民币元。

（四）综合评分

项目名称：特种作业考试电气试验、继电保护、电力电缆作业设备采购项目

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 最高分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业商务 评价 | 一、企业业绩 供应商或所投产品制造商，提供近三年（2020年至今）的类似项目业绩，每提供1个得1分，最多得2分。 注：须提供项目合同书或中标通知书复印件加盖公章。 二、企业管理 1、投标人具有有效期内的知识产权管理体系认证证书的得1分。 2、投标人具有软件能力成熟度模型集成3级及以上认证的得1分。 3、投标人工业设计中心具备工业和信息化部门出具工业设计中心认定证明文件得3分（代理单位或授权联合体提供不得分）。 4、投标人提供“安全标准化企业”证书的得3分。 5、投标人所投设备：电力电缆作业实操智能网络考核系统、继电保护作业实操智能网络考核系统、电气试验作业实操智能网络考核系统具有软件产品证书，每提供1项得3分，本项最高得9分。 6、投标人获得过安全生产单位颁发的相关奖项的得1分。 | 20 |  |
| 2 | 技术响应 评价 | 根据供应商完全响应采购需求技术参数的得20分。指标有负偏离或未响应的每项扣1分，扣完为止。 | 20 |  |
|  | 项目实施方案 | 根据供应商项目实施方案（包含但不限于施工人员安排、设备安装调试、项目进度等内容）进行评分： 1．优：方案科学，内容细致全面，对本项目针对性强，能完全满足采购需求，可行性高的得11-15分； 2．良：方案完整，内容简单，对本项目具有一定针对性，基本满足采购需求，具有可行性的得6-10分； 3．差：方案存在不足，内容不完整，对本项目针对性较弱，未能满足采购需求，可行性较差的得1-5分； 4．不提供不得分。 | 15 |  |
| 4 | 企业售后服务方案 | 供应商必须制定完整的的售后服务方案，按照磋商文件要求至少应包含以下内容：售后服务内容、维修方案、响应方式、响应时间、应急维修等。不提供方案不得分。 1．投标人的售后服务内容、维修方案详细，合理，有较强的维修能力；服务项目齐全, 内容全面，能够根据实际情况制订，考虑问题周全，实施过程务实，各项指标均能完成、保障及响应时间及完成维修时间承诺满足用户需求,得7-10分。 2．投标人的售后服务、维修方案基本满足采购需求；操作性不强,得3-6分。 3．投标人的售后服务方案内容不完整、方案基本上脱离本项目实际情况，基本上无法实施,得2分。 | 10 |  |
| 5 | 企业培训指导方案 | 供应商提供培训计划实施方案包括但不限于以下内容：①培训时间及地点；②培训目的；③培训内容；④培训组织形式 1.计划科学合理，内容全面，能够根据实际情况制订，专业性强，考虑问题周全，得 5 分； 2.内容基本能够满足采购需要，思路比较清晰、方案较合理、可行性一般，得 3 分； 3.内容完整但条理不清、方案思路及可行性较差，得 1 分； 4.不提供者得 0 分。 | 5 |  |
| 6 | 价格 | 价格权重为30%，有效的响应供应商报价中的最低价为评标基准价，按照下列公式计算每个响应供应商的响应价格得分。 公式：响应报价得分＝（评审基准价/响应报价）×30%×100 | 30 |  |
| 采购评审小组签名： |  |  | 总分： |  |

注：小微企业（监狱企业视同小微企业）、节能、环保产品价格扣除按照本采购文件投标须知前附表规定执行。

（五）推荐候选人

成交候选供应商候选人推荐表

项目名称：                                      日期

| 排序 | 成交候选供应商 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 第一名 |  |  |
| 第二名 |  |  |
| 第三名 |  |  |
| 采购评审小组 |  |  |

# 第六章  合同格式

# （仅作为参考，具体内容签订合同为准）

海南省技师学院

设

备

采

购

合

同

书

项目名称：《***********************》项目

采购编号：     HNSJS-HWFW-2023-**

合同编号：     JSXY[【2023】   号

签约地点：           海  南

签订日期：                年     月    日

采购人（甲方）： 海南省技师学院

供应商（乙方）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及校内采购项目（采购编号：**********）的《校内采购文件》、乙方的《响应文件》及《成交通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的采购文件、响应文件、《中标通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

一、合同货物清单

| 序号 | 货物品名 | 品牌/规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 总价 （万元） | 随机 配件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计金额 |  | 小写： |  |  | 大写： |  |

备注：本表只简列货品信息，设备详细参数见后面附表

二、合同总价、付款方式

1.合同总价为人民币大写：*万*仟元，即RMB￥******元；该合同总价已包括货物设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等所有其他有关各项的含税费用。本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

2.设备全部到位并安装调试结束，乙方提交全部报告材料，经甲方验收合格后，向甲方乙方按要求向甲方开具等额增值税发票，甲方在收到发票后10个工作日内付清货款。

3.由于甲方内部审批或财政拨款导致款项不能及时到账的，不视为甲方延期履行付款义务，乙方表示理解，甲方不承担任何延期付款的违约责任。

三、设备要求

1.货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。产品包装不得违反海南省禁塑规定。

2.交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合询价通知书和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

3.进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

4.货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。

5.乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

四、交货期、交货方式及交货地点

1.交货期：合同签订后  ** 日历天内交付；

2.交货方式：陆运、海运，送货上门；

3.交货地点：采购人指定地点。

五、质保期及售后服务要求

1.本合同的质量保证期（简称“质保期”）为货物调试验收合格之日起 一 年，质保期内乙方对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，期满后须提供终身有偿维修保养服务。

2.质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。

3.质保期内对甲方的服务通知，乙方在接报后1小时内响应，2小时内到达现场，24小时内处理完毕。若在24小时内仍未能有效解决，乙方须免费提供同档次的设备予甲方临时使用。

六、安装与调试

乙方必须依照询价通知书的要求和响应文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

七、验收

验收由甲方组织，乙方配合进行：

1.货物在乙方通知安装调试完毕后 * 日内初步验收。初步验收合格后，进入  *  天试用期；试用期内发生重大质量问题，修复后试用期应顺延；试用期结束5日内完成最终验收；

2.验收标准：按国家有关规定以及甲方询价通知书的质量要求和技术指标、乙方的响应文件及承诺与本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在招标与响应文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；

3.验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延；

4.如质量验收合格，双方签署质量验收报告。

八、违约责任与赔偿损失

1.乙方交付的货物不符合**通知书、响应文件或本合同规定的，甲方有权拒收，乙方应承担调换或退货而支付的实际费用。如经调换后仍不能满足合同约定质量要求或乙方未按甲方要求更换或采取其他补救措施的，甲方有权解除合同，并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应赔偿甲方剩余损失。

2.乙方未能按本合同规定的交货时间交付符合要求的货物，从逾期之日起每日按本合同总价0.3‰的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，乙方应返还甲方全部已付合同价款，并向甲方支付合同总金额10%的违约金及赔偿由此造成甲方的损失。

3.甲方到期拒付货物款项的， 则每日按逾期部分款项的0.3‰向乙方偿付违约金。

4.乙方故意交付假冒、伪劣产品的，或存在未经甲方同意自行更换产品的品牌、内容、零部件等欺诈行为的，甲方有权解除合同，乙方应向甲方支付合同总价款30%作为违约金，，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应赔偿甲方剩余损失。

5.质保期内设备发生质量问题，乙方未在约定时间内予以维修或更换，或者因特殊情况需要，经甲方要求，乙方未立即提供备用设备给甲方或备用设备无法满足甲方要求的，乙方须支付违约金给甲方，违约金数额为甲方从乙方处购买该有质量问题设备同等价格（含税费，不折旧）的 0.5 倍，乙方支付违约金后并不免除乙方维修或更换该设备的义务，由此给甲方造成损失的，乙方须予以赔偿。

6.一方违反合同约定的，违约方应向守约方赔偿违约造成的全部损失，包括但不限于本合同约定的违约金、守约方因维护合法权益产生的律师费、差旅费、保全保险费、诉讼费、保全费等必要费用。

7.其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

九、争议的解决

合同执行过程中发生的任何争议， 如双方不能通过友好协商解决， 可以向甲方所在地人民法院起诉。

十、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十一、税费

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十二、其它

1.本合同所有附件、采购文件、响应文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2.在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3.如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4.除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十三、合同生效

本合同自双方签字盖章后生效。

十四、合同备案

本合同一式六份，中文书写。甲方、乙方各执三份。

（本页无内容，为签章页）

| 甲方：海南省技师学院（盖章） | 乙方：************有限公司（盖章） |
| --- | --- |
| 地址：海南省海口市琼山区府城大园路77号 | 地址：******************************** |
| 法定（或授权）代表人： | 法定（或授权）代表人： |
| 开户银行： 海口农商行中山支行 | 开户银行： ******************支行 |
| 账号： 1005 4930 0000 0101 | 账号： *********************** |
| 年 月 日 | 年 月 日 |